版本号：201811

赣州市深联电路有限公司

突发环境事件应急预案

赣州市深联电路有限公司（盖章）

二〇一八年十一月

建设单位：赣州市深联电路有限公司   联系人：周军

联系电话：18679716196

赣州市深联电路有限公司承诺：《赣州市深联电路有限公司突发环境事件应急预案》及其所有附件材料真实有效，无弄虚作假行为，并对材料的真实性承担法律责任。

特此承诺。

赣州市深联电路有限公司（盖章）

签发页

为贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》，建立健全公司环境安全应急体系，确保在发生突发环境事故时，各项应急工作能快速启动、高效有序，避免和最大程度的减轻突发事件对环境造成的损失和危害，结合公司实际情况，制订本《突发环境事件应急预案》。

本预案经本公司会议讨论通过，现批准发布，自签发之日起实施。

签发人：

2018年   月   日

目录

1.总则	1

1.1编制目的	1

1.2适用范围	1

1.3编制依据	1

1.4应急预案体系	3

1.5事件分级	4

1.6工作原则	6

1.7应急响应流程	6

2.企业概况	8

2.1企业基本信息	8

2.2周边环境概况	8

2.3涉及环境风险物质情况	9

3.应急组织体系与职责	12

3.1应急组织机构及职责	12

3.2应急救援专业队伍及职责	12

4.环境风险分析	15

4.1环境风险评估结果	15

4.2可能发生的突发环境事件分析	15

4.3环境风险防控措施	15

5.企业内部预警机制	17

5.1 现场应急	17

5.2 预警	17

5.3 预警解除	19

6.应急处置	20

6.1应急预案启动	20

6.2信息报告	20

6.3分级响应	21

6.4指挥与协调	21

6.5应急监测	21

6.6事件处置	24

6.7应急终止	35

7.后期处置	37

7.1善后处置	37

7.2调查与评估	37

7.3恢复与重建	37

8.应急保障	39

8.1人力资源保障	39

8.2资金保障	39

8.3物资保障	39

8.4医疗卫生保障	39

8.5交通运输保障	39

8.6治安维护	40

8.7通信保障	40

9.监督与管理	41

9.1应急预案演练	41

9.2宣传培训	43

9.3责任与奖惩	44

10.附则	46

10.1名词术语	46

10.2预案解释	47

10.3修订情况	47

10.4实施日期	47

附件	48

附件一、应急组织人员名单	48

附件二、相关单位和人员通讯录	48

附件三、应急物资储备清单	48

编制说明	50

1编制过程概述	50

2重点内容说明	50

3征求意见及采纳情况说明	51

4评审情况说明	51

1.总则

1.1编制目的

为了健全赣州市深联电路有限公司突发环境事件应急机制，提高企业应对突发环境事件的能力，确保突发环境事件发生后，企业能及时、有序、高效地组织应急救援工作，防止污染周边环境，将事件造成的损失与社会危害降到最低，维护社会稳定，保障公众生命健康和财产安全，特制定本预案。

1.2适用范围

本预案适用于企业生产区域及周边环境敏感区域内发生或可能发生的突发环境事件的预防预警、应急处置和救援工作。超出本应急预案应急能力，则与上级政府主管部门发布的其他应急预案衔接，当上级预案启动后，本预案作为辅助执行。

1.3编制依据

1.3.1国家环境保护法律法规及行政规章

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月修订，2015年1月1日实施）；

（2）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月）；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2015年8月29日修订，2016年1月1日实施）；

（4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2015年4月24日修订）；

（5）《中华人民共和国安全生产法》（2014年8月31日修订，2015年12月1日实施）；

（6）《中华人民共和国消防法》（2009年5月）；

（7）《中华人民共和国突发事件应对法》（2007年11月）；

（8）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年2月修订，2012年7月1日实施）；

（9）《危险化学品安全管理条例》（2013年12月4日修订，2012年12月7日实施）；

（10）《安全生产许可证条例》（2014年7月）；

（11）《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发〔2011〕35号）；

（12）《国家突发环境事件应急预案》（国办函〔2014〕119号）；

（13）《突发环境事件信息报告办法》（环境保护令第17号）；

（14）《突发事件应急预案管理办法》（国办发〔2013〕101号）；

（15）《突发环境事件应急预案管理暂行办法》（环发〔2010〕113号）；

（16）《化学品环境风险防控“十二五”规划》（环发〔2013〕20号）；

（17）《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第40号发布，2015年3月修订，2015年7月1日实施）；

（18）《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令第41号发布，2015年5月修订，2015年7月1日实施）；

（19）《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第45号发布，2015年6月29日修订实施）；

（20）《重点监管危险化工工艺目录》（2013年完整版）；

（21）《关于督促化工企业切实做好几项安全环保重点工作的紧急通知》（安监总危化〔2006〕10号）；

（22）《突发环境事件应急处置阶段污染损害评估工作程序规定》（环发[2013]85号）。

1.3.2地方环境保护法规及行政规章

（1）《2018年江西省环境应急管理工作要点》（赣环监字[2018]11号）；

（2）《赣州市环境保护局关于调度突发环境事件应急预案备案情况的通知》（赣市环监字[2018]7号）。

1.3.3技术规范和行业标准

- 《企业突发环境事件风险评估指南》（试行，环办函〔2014〕34号）；

- 《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）；

（3）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）；

（4）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）；

（5）《化工建设项目环境保护设计规范》（GB50483-2009）；

（6）《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）；

（7）《储罐区防火堤设计规范》（GB50351-2014）；

（8）《化学品分类、警示标签和警示性说明安全规程》（GB20576-GB20602）；

（9）《化学品毒性鉴定技术规范》（卫监督发〔2005〕272号）；

（10）《危险化学品目录》（2015版）；

（11）《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》（中国石油企业标准Q/SY1190-2013）；

（12）《水体污染事故风险预防与控制措施运行管理要求》（中国石油企业标准Q/SY1310-2011）；

（13）《废水排放去向代码》（HJ523-2009）；

（14）《土壤环境质量标准  农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）；

（15）《土壤环境质量标准  建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）；

（16）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

（17）《环境空气环境质量标准》（GB3095-2012）；

（18）《工作场所有害因素职业接触限值化学有害因素》（GBZ2.1-2007）；

（19）《呼吸防护用品的选择、使用与维护》（GB-T18664-2002）；

1.4应急预案体系

为确保赣州市发生突发环境事件时，各有关单位、环保局各部门能迅速、有序、有效地参与应急处置，把突发环境事件对社会经济、生态环境和群众生活的影响降低到最小程度，赣州市构建了县（区）、企业突发环境事件立体应急预案体系。

本预案为突发环境事件应急预案，与其他专项应急预案相互联动衔接，在突发事件或其他事件如安全生产事件发生后联动响应，应急资源相互共享。本企业应预留政府单位、附近企业、居民区的联系方式，发生事件时相互报告、相互进行应急救援。

赣州市深联电路有限公司应急预案体系由总则、企业概况、应急组织体系与职责、环境风险分析、企业内部预警机制、应急处置、后期处置、应急保障、监督与管理、附则及相关附件组成。

1.5事件分级

根据《突发环境事件信息报告办法》的分级方法，再结合公司的实际情况，将赣州市深联电路有限公司的突发环境事件分为车间级、厂区级和厂外级突发环境事件，事故发生时，符合一条或一条以上分级标准的，即达到响应的事件分级。

1.5.1车间级突发环境事件

（1）车间或仓库内化学品发生泄漏，但泄漏液并未排到车间或仓库外，且并未下渗的；

（2）因车间内废气处理系统故障，导致废气得不到有效处理，在车间内聚集，需转移疏散车间内员工的；

（3）车间内原料输送管道发生破损事故，但能及时控制泄露污染物，并未对车间外环境造成影响的。

（4）因车间内废水废液输送管道破裂，导致生产废水等泄漏，但能及时处理，并未使溢漏液流出车间外，未对外界环境造成影响的。

注：以上事故的界定前提是在事故中并未发生人员伤亡的。

1.5.2厂区级突发环境事件

（1）因一个车间或仓库发生化学品泄漏事故，进而影响到其它车间或仓库环境或处理不慎导致泄漏液流出车间仓库外的；

（2）因厂区内废气处理系统发生故障，使废气未能及时处理，导致厂区废气聚集影响员工身体、需转移公司内员工的；

（3）化学品在厂区范围内运输过程中发生倾倒事故，但泄漏液并未下渗的；

（4）公司污水收集管网或收集池发生破裂事故，导致废水泄漏，但并未排出厂区外的；

（5）因公司生产装置的设备装置、管道、阀门、泵失灵或故障，导致化学品泄露，但泄漏液并未下渗的；

（6）因公司发生小型火灾事故而造成一定的环境污染，但能及时有效控制而未污染厂外的。

注：以上事故的界定前提是在事故中并未发生人员死亡的。

1.5.3厂外级突发环境事件

（1）因厂区内发生化学品泄漏事故，处理不慎或发现不及时导致泄漏液排出厂外，造成环境污染的；

（2）因厂区内废气处理系统发生故障，使工艺废气未能及时处理，导致厂区周边的废气浓度超标，影响周边居民正常生活、需转移疏散周边居民的；

（3）化学品在厂区范围内运输过程中发生倾倒事故，处理不当导致泄漏液排出厂外的；

（4）在车间级事故及厂区级事故中发生人员死亡的；

（6）公司污水处理系统发生事故，导致废水泄漏，污染厂区外的；

（7）自然灾害（如地震、洪涝、台风暴潮等）造成的环境污染事故；

（8）周边企业的环境污染事故导致本企业发生的突发环境事件等。

1.6工作原则

（1）以人为本，减少危害。把保障公众健康和生命财产作为首要任务，最大程度地减少突发事件造成的人员伤亡和环境危害。

（2）居安思危，预防为主。高度重视环境安全，常抓不懈，防患于未然。增强忧患意识，坚持预防与应急相结合，常态与非常态相结合，做好应对突发环境事件的各项预备工作。

（3）快速反应，协同应对。加强应急处置队伍建设，建立联动协调机制，形成统一指挥、反应灵敏、功能齐全、协调有序、运转高效的应急处置机制。

（4）科学预防，高效处置。鼓励环境应急相关科研工作，加大投入，重视专家在应急工作中的作用，积极做好应对突发环境事件的思想准备、物资准备、技术准备等，强化预防、预警工作，提高应对突发环境事件的处置能力。

1.7应急响应流程

本企业应急响应流程见下图。

图1.7-1  应急响应流程图

2.企业概况

2.1企业基本信息

赣州市深联电路有限公司是2010年6月13日成立，2016年7月26日经赣州市章贡区市场监督管理局登记的有限责任公司（自然人投资或控股），统一社会信用代码为9136070255603269XL，住所位于江西省赣州市章贡区赣州钴钼稀有金属产业基地，法定代表人徐俊松，注册资本2000万元，经营范围为生产、销售印刷线路板（高密度互连印刷线路板、柔性电路板、刚挠结合电路板），印刷线路板装配及技术服务。

厂区占地面积约67000平方米，多层高密度印制电路板（HDI）制造过程的前工序为内层板制造，后工序为外层板制造，生产规模为年产高密度印制电路板100万m2。厂区由生产设施（电路板生产车间2栋，内含电路板生产设施、测试室、封闭洁净室、纯水站、空压站、冷冻站、通风和排风系统等）、储运工程（各种原料和产品库房、酸碱等液体原料储存槽罐等）、公用工程（办公楼、职工宿舍、配电室、维修间等）以及环保工程（废水处理站、废气处理设施、固废临时储存设施等）等工程组成。

企业基本情况如下表所示。

表2.1-1                     企业基本信息一览表

| 单位名称 | 赣州市深联电路有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 统一社会信用代码 | 9136070255603269XL | 法定代表人 | 徐俊松 |
| 单位所在地 | 江西省赣州市章贡区赣州钴钼稀有金属产业基地 | 经度坐标 | 114°57'10" |
|  |  | 纬度坐标 | 25°56'13" |
| 所属行业 | C3972 印制电路板制造 | 建厂时间 | 2008 |
| 企业规模 | 年产高密度印制电路板100万m2 | 联系方式 | 周军 18679716196 |
| 占地面积 | 67000m2 | 职工人数 | 2000 |
| 所属集团公司名称 | / |  |  |

2.2周边环境概况

2.2.1周边社会环境状况

表2.2-1                                周边社会环境状况

| 序号 | 周边企业或居民点名称 | 方位、距离 | 应急联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 赣州市帝晶光电科技有限公司 | 西面、20m | 张爱群 | 18807078678 |
| 2 | 赣州市中联环保科技有限公司 | 东南面，90m | 郭虎成 | 15083570008 |
| 3 | 赣州市逸豪实业有限公司 | 南面，80m | 刘先生 | 0797-8334196 |
| 4 | 赣州中盛隆电子有限公司 | 西北面，200m | 廖先生 | 13620990955 |
| 5 | 赣州市章贡区水西镇和乐村村民委员会 | 西面，1500m | 许为铨 | 13576681951 |

2.2.2环境敏感区域

企业周边大气环境敏感区域受体见表2.2-2。企业周边水环境主要为赣江。

表2.2-2                       企业周边环境受体表

| 环境要素 | 环境受体 | 距厂址方位及距离 | 规模 | 环境功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 湾丘 | 东北面2200m | 30户100人 | 二类区 |
|  | 滩头村 | 北面1800m | 45户136人 |  |
|  | 薛屋坝 | 北面1850m | 40户125人 |  |
|  | 屋坑背 | 西北面800m | 25户76人 |  |
|  | 和乐新村 | 西面1400m | 135户420人 |  |
|  | 幸福家园 | 西南面1580m | 300户990人 |  |
|  | 瓦庄前 | 南面1400m | 15户50人 |  |
|  | 蛇坑 | 东南面1650m | 12户40人 |  |
|  | 新屋下 | 东南面2300m | 60户192人 |  |
| 地表水 水环境 | 赣江 | 距赣江1020m （直线距离） | 多年平均流量629m3/s | Ⅲ类 |

2.3涉及环境风险物质情况

2.3.1环境风险单元

根据企业提供的资料及现场勘查，可能突发环境事件的风险单元主要有危化品罐区、仓库。其中风险单元的具体情况见表2.3-1所示。

表2.3-1                         环境风险单元情况

| 环境风险单元 | 主要涉及的化学物质及危废物 | 规格 | 物质最大储存量（t） | 包装 | 描述（用途、危险特性等） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 罐区 | 盐酸 | 31% | 20 | 20 t/槽 | 用于蚀刻、酸洗工序 |
|  | 硫酸 | 98% | 60 | 20 t/槽 | 用于蚀刻、酸洗工序 |
|  | 硝酸 | 68% | 3 | 20 t/槽 | 用于剥锡工序 |
|  | 氨水 | 35% | 3 | 地下池仓储，60m3/池 | 用于碱性蚀刻、显影等工序 |
|  | 双氧水 | 35% | 8 | 罐装 | 用于微蚀工序 |
| 仓库 | 氢氧化钠 | 50% | 3 | 袋装 | 用于去膜等工序 |
|  | 氰化金钾 | 99% | 2kg | 100g/瓶装，贮存于保险柜 | 用于电镀工序 |

2.3.2环境风险物质

根据化学品的有毒有害特性筛选出可能对环境有害的化学品，再对其化学品的理化性质和危险特征进行分析，初步筛选结果如下表所示。

表2.3-1                       企业危化品理化性质一览表

| 名 称 | 分子式 | 危规号 | 物 化 特 性 | 燃烧爆炸性 | 毒性毒理 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氢氧化钠 | NaOH | 82001 | 分子量40.01，蒸汽压 0.13kPa(739℃)，熔点318.4℃，沸点：1390℃，易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮；相对密度(水=1)2.12，常温下稳定 | 本品不会燃烧，遇水和水蒸气大量放热，形成腐蚀性溶液。与酸发生中和反应并放热。具有强腐蚀性。 | 健康危害：本品有强烈刺激和腐蚀性。侵入途径：吸入、食入。 |
| 盐酸 | HCl | 81013 | 分子量36.46，蒸汽压 30.66kPa(21℃)，熔点：-113.8℃/纯，沸点：108.6℃/20%，无色或微黄色发烟液体，有刺鼻的酸味；与水混溶，溶于碱液；稳定，相对密度(水=1)1.20；相对密度(空气=1)1.26 | 能与一些活性金属粉末发生反应，放出氢气。遇氰化物能产生剧毒的氰化氢气体。与碱发生中合反应，并放出大量的热。具有强腐蚀性 | 健康危害：接触其蒸气或烟雾，引起眼结膜炎，鼻及口腔粘膜有烧灼感，鼻衄、齿龈出血、气管炎；刺激皮肤发生皮炎，慢性支气管炎等病变 |
| 硫酸 | H2SO4 | 81007 | 分子量：98.08，沸点：330℃，纯品为无色透明油状液体，无臭。与水混溶。相对密度（水=1）1.83 | 与易燃物(如苯)和有机物(如糖、纤维素等)接触会发生剧烈反应，甚至引起燃烧。 能与一些活性金属粉末发生反应，放出氢气。遇水大量放热，可发生沸溅。具 有强腐蚀性。能腐蚀绝大多数金属和塑料、橡胶及涂料。 | 属中等毒性。急性毒性：LD502140mg/kg(大鼠经口)；LC50510mg/m³，2小时(大鼠吸入)；320mg/m³，2小时(小鼠吸入) |
| 硝酸 | HNO3 | 81002 | 分子量：63.01，沸点：86℃，纯品为无色透明发烟液体，有酸味。与水混溶。相对密度（水=1）1.5 | 本品不燃，属于强氧化剂。能与多种物质如金属粉末、电石、硫化氢、松节油等猛烈反应，甚至发生爆炸。具有强腐蚀性。 | 吸入硝酸气雾产生呼吸道刺激作用，可引起急性肺水肿。口服引起腹部剧痛，严重者可有胃穿孔、腹膜炎、喉痉挛、肾损害、休克以及窒息。眼和皮肤接触引起灼伤。 慢性影响 长期接触可引起牙齿酸蚀症。 |
| 氨水 | NH3·H2O | 82503 | 分子量：35.05，无色透明液体，有强烈的刺激性臭味，溶于水、醇。相对密度（水=1）0.91 | 可燃、燃烧分解出氨气，温度越高分解速度越快，可形成爆炸性气体。 | 人体口经LDLo：43mg/kg；人体吸入LCLo：5000ppm；人体吸入TCLo：408ppm；小鼠口经LD50：350mg/kg；小鼠皮下LDLo：160mg/kg；小鼠静脉LD50：91mg/kg；小猫口经LDLo：750mg/kg；小兔皮下LDLo：200mg/kg；大鼠经口LD50：350mg/kg。。 |
| 双氧水 | H2O2 | 51001 | 分子量：34.01，无色透明液体，有微弱的特殊气味，溶于水、醇、醚，不溶于苯、石油醚。相对密度（水=1）1.46 | 不燃，爆炸性强氧化剂。双氧水本身不燃，但能于可燃物反应放出大量热量和氧气而引起着火爆炸。 | 吸入本品蒸气或雾对呼吸道有强烈刺激性。眼直接接触液体可导致不可逆损失甚至失明。口服中毒出现腹痛、胸口痛、呼吸困难、呕吐、一时性运动和感觉障碍、体温升高等。个别病例出现视力障碍、癫痫样痉挛、轻瘫等。 长期接触本品可导致接触性皮炎。 |
| 氰化金钾 | KAu(CN)4·H2O | 1698 | 分子量：340.13，白色晶体，溶于水和有机溶剂，相对密度（水=1）1.60 | 不燃。受高热或与酸接触会产生剧毒的氰化物气体。与硝酸盐、亚硝酸盐、氯酸盐反应剧烈，有发生爆炸的危险。遇酸或露置空气中能吸收水分和二氧化碳，分解出剧毒的氰化氢气体。 | 人经口LDLo：2857ug/kg，人(男性)经口LDLo：6557ug/kg；TDLo：714ug/kg，大鼠 经口LD50：6440ug/kg，属高毒类。对眼、皮肤有刺激作用口服剧毒，非骤死者，先出现感觉无力、头痛、眩晕、恶心、呕吐、四肢沉重以及呼吸困难等症状，随后面色苍白、失去知觉、甚至呼吸停止而死亡。 |

3.应急组织体系与职责

3.1应急组织机构及职责

赣州市深联电路有限公司为了应对生产导致的突发环境事件及依据《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发〔2011〕35号）的相关规定，成立了应急组织机构，专门负责突发环境事件的应对与处置。

应急组织机构由应急指挥中心及应急救援专业队伍构成。应急指挥中心由总指挥、副指挥组成。应急救援专业队伍由突发环境事件专业救援小组组成，并明确出关键环节的负责人。应急组织体系架见下图，应急组织人员名单见附件一。

事故应急处理期间，企业范围内一切救援力量与物资必须服从调派，各专业救援小组成员根据事故应急措施方案进行相应的应急工作。

图3.1-1应急组织体系架构

3.2应急救援专业队伍及职责

3.2.1应急指挥中心

应急指挥层主要职责分为日常管理、事件发生时与事件得到控制后的职责，应急指挥中心各应急岗位的职责安排见表3.2-1。

表3.2-1                          应急指挥中心职责

| 应急岗位 | 日常管理 | 事件发生时 | 事件控制后 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总指挥 | （1）贯彻执行国家、当地政府、上级主管部门关于突发环境事件发生和应急救援的方针、政策及有关规定； （2）组织制定、修改突发环境事件应急预案，组建突发环境事件应急救援队伍； （3）检查、督促做好突发环境事件的预防措施和应急救援的各项准备工作； （4）组织、指导企业突发环境时间的生产应急救援培训工作，协调指导应急救援队伍的管理和救援能力评估工作。 | （1）启动应急响应措施； （2）指挥和协助作业单位处理现场突发事件，在事故状态下制定详细的应急方案，处置管辖范围的其他突发事件； （3）及时向区环保局报告突发环境事件的具体情况，必要时向有关单位发出增援请求，并向周边单位通报相关情况； （4）批准应急救援的终止。 | （1）协调事故现场有关工作协助政府部门进行环境恢复、事件调查、经验教训总结； （2）联合当地政府部门向当地媒体及公众发布信息。 |
| 副指挥 | （1）组织、指导企业突发环境事件的生产应急救援培训工作，协调指导应急救援队伍的管理和救援能力评估工作； （2）负责对厂区内员工进行应急知识和基本防护方法的培训。 | （1）总指挥不在时全面接替总指挥的指挥工作，直至总指挥到现场后进行交接； （2）协助指挥和协助作业单位处理现场突发事件，在事故状态下制定详细的应急方案，处置管辖范围的其他突发事件； （3）组织、指导企业突发环境事件的生产应急救援培训工作，协调指导应急救援队伍的管理和救援能力评估工作。 | （1）协调事故现场有关工作协助政府有关部门进行环境恢复； （2）应急结束后进行事件调查、经验教训总结。 |

3.2.2应急救援专业队伍职责

企业各应急救援专业队伍是突发环境事件应急的骨干力量，其任务主要是担负企业区域内突发环境事件的应急救援工作。各应急救援队伍在日常中应注重应急专业知识的学习与应急能力的提升。定期进行培训与演练，熟悉应急流程，确保在发生环境事件时，各应急救援队伍具备相应的应急能力与应急行动能有条不紊的进行。应急组织机构建立AB岗制度，以确保随时有人负责。在事件发生时各救援队伍的职责如表3.2-2。

表3.2-2                            应急小组应急职责

| 应急小组 | 负责人 | 应急职责 |
| --- | --- | --- |
| 工程抢险组 | A岗：蔡火平 B岗：杨 康 | （1）检查各消防设施的日常情况，确保处于正常运行状态； （2）进行火情侦察，查清燃烧位置、燃烧物质、燃烧范围及火灾类型，了解火势情况，查清是否有人被围困，并及时抢救； （3）负责现场指挥灭火战斗或配合上级消防队进行灭火； （4）消防灭火过程中注重对消防废水的控制，避免事故废水四处扩散； （5）负责事故现场应急协调、技术支持，按实检查分析和判断处理事故过程中的异常情况，制定抢险方案，指挥现场抢险工作。 （6）根据上级下达的抢修指令，迅速抢修设备、管道，控制事故，以防扩大； （7）根据上级指令，负责生产工艺的调整，开停机操作等生产工作； |
| 后勤救援组 | A岗：陈洪兵 B岗：王成学 | （1）负责应急时的后勤保障工作； （2）负责事故现场所需设备、材料的供应； （3）负责车辆的安排和调配； （4）负责抢救物资的供应，保证抢救物资、资金及时到位。 |
| 应急监测组 | A岗：李厚军 B岗：赖禧平 | （1）负责对处理系统的水质进行监测，对出水水质进行持续观察； （2）负责对大气污染物质的跟踪监测工作； （3）及时做好应急监测的数据统计； （4）协助监测站、环保局的应急监测工作。 |
| 通讯联络组 | A岗：周 军 B岗：郑子豪 | （1）及时与相关部门及医疗部门沟通； （2）事故过程中的通讯联络，启动应急通讯设施，保证公司内外通讯畅通无阻。 |
| 安全保卫组 | A岗：邱发亿 B岗：郭存勇 | （1）划分危险隔离区，设置警示标牌与警戒线； （2）负责组织对事故及灾害现场的保卫工作，维护现场交通秩序，禁止无关人员与车辆进入； （3）负责引导外部救援车辆，合理进入事故现场； （4）负责应急物资的保卫工作； （5）负责现场治安巡逻，保护现场，制止各类破坏、骚乱活动，控制嫌疑人员； （6）负责组织、引导危险区域人员疏散撤离工作，并对事故现场以及周边人员进行人数清点，确保所有人员安全。 |
| 医疗善后组 | A岗：罗凌杰 B岗：陈明标 | （1）事故发生时负责携带医疗急救设备以及个人防护设备赶往事故现场，对伤员进行医疗救护； （2）及时将受伤人员救护情况向上级报告； （3）负责保护、转送事故中的受伤人员； （4）根据人员伤亡情况，上报公司应急指挥中心，请求支援； （5）负责受伤人员的救护与接送受伤人员到医院急救工作。 |

4.环境风险分析

4.1环境风险评估结果

根据《赣州市深联电路有限公司环境风险评估报告》可知，企业突发环境事件风险等级为一般环境风险，将针对此风险等级编制综合应急预案。

4.2可能发生的突发环境事件分析

重大事故是易燃易爆物质的火灾爆炸引起次衍生环境污染事故，以及有毒有害物泄漏事故，给公众带来严重危害，对环境造成严重污染事故。

结合企业生产、储存特点，一旦有毒有害化学品的泄漏可能引起中毒和环境污染事故。此外，关注废水、废气处理设施若不能正常运转出现事故排放，可能造成未经处理达标的废水、废气外排污染环境。理出本公司潜在重大环境事故类型如表4.2-1。

表4.2-1                          潜在重大事故类型

| 序号 | 风险源 | 危险因子 | 事故类型 | 事故原因 | 确定方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 罐区 | 盐酸、硫酸、硝酸、氨水、双氧水 | 液体泄漏 | 输送管道发生断裂或储罐破裂造成化学品泄漏事故 | 预测假设 |
| 3 | 车间及存储仓库 | 液碱、氰化金钾 | 泄露 | 存储或使用不当引起泄露、或火灾爆炸等事故 | 预测假设 |
| 4 | 废水处理系统 | pH、CODcr、氨氮等 | 设备故障 | 在厂区废水处理站发生故障，生产废水处理效率为0%，废水直接排入管网 | 预测假设 |
| 5 | 废气处理系统 | HCl、SO2、NOX、烟尘、硫酸雾等 | 设备故障 | 废气处理系统发生故障，未处理的废气直接排放大气中 | 预测假设 |
| 6 | 危废仓库 | 废渣、废液等危废 | 泄漏 | 暂存时引起泄漏，污染地下水和土壤 | 预测假设 |

4.3环境风险防控措施

（1）污水处理站风险防范措施

①污水处理池做好防腐、防渗处理；

②工艺中采用自动化控制系统，使系统更加易于控制，同时在出水口设自动监控仪表；

③公司设有专职环保人员进行管理及保养废水处理系统；

④针对可能导致废水处理系统事故排放的因素，有针对性的采取防治措施。

- （2）废气设施风险防范措施

①各生产环节严格执行生产管理的有关规定，加强设备的检修及保养，提高管理人员素质，并设置机器事故应急措施及管理制度，确保设备长期处于良好状态，使设备达到预期的处理效果。

②现场作业人员定时记录废气处理状况，如对废气处理设施的循环水系统、抽风机等设备进行点检工作，并派专人巡视，遇不良工作状况立即停止车间相关作业，维修正常后再开始作业，杜绝事故性废气直排，并及时呈报单位主管。待检修完毕再通知生产车间相关工序。

（3）生产车间风险防范措施

①生产车间地面做防腐、防渗处理；

②车间设备周边设置围堰。

③配备相应的环境应急物资。

（4）危化品仓库风险防范措施

①公司设置有专门危化品仓库和罐区专门储存化学品原料，均设有防漏围堰，各种液态原料采用铁桶或塑胶桶装，固态原料采用袋装。

②危化品仓库和罐区门口设置有废水管沟，如发生泄漏可经废水管道流入到相应的废水收集池，仓库内地面均做防腐防渗措施；

③根据化学品MSDS（物质安全数据表）的内容，同一类不同种化学品之间有0.5m的隔离区，不同类之间用围墙隔离或有1m的隔离区。同时容器装堆放高度不超过1.2m，袋装堆放高度不超过3m。

（5）事故应急池（兼消防废水）的环境风险防范措施

事故应急池采用防渗混凝土浇筑为一体，四边墙体采用垂直结构，内表面做水泥砂浆抹面，并找平、压实、抹光，并做防腐、防渗处理。同时已做好防腐、防渗处理。

（6）土壤及地下水环境风险防范措施

①加强危废仓库的地面防腐防渗处理，使其达到《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)的要求。

②制定土壤、地下水监测计划，及时了解排查土壤、地下水环境污染风险，制定《赣州市深联电路有限公司土壤污染防治责任书》，明确污染防治责任主体。

5.企业内部预警机制

5.1 现场应急

公司生产部接到环境事故发生或可能发生的应急报告后，立即通知应急救援指挥部的成员到达应急救援指挥部办公室或事故现场。总指挥到达应急救援指挥部办公室后，根据事故状况成立现场指挥部，现场总指挥根据现场情况，按照本预案的分级要求，对事件的危害程度、紧急程度、发展势态进行预测，做出如下判断：

（1）是否启动本预案；

（2）相关职能部门、各应急保障分队是否采取相应的措施；

（3）各车间应采取的防范措施。

5.2 预警

按照突发事件严重性、紧急程度和可能波及的范围，公司突发环境事件的预警级别由低到高分为预警分为车间级、厂区级和厂外级。分别用蓝色、黄色和红色表示。根据事态的发展情况，预警可以升级、降级或解除。收集到的有关预警信息说明突发环境事件即将发生或者发生的可能性增大时，则按照应急预案执行。预警内容包括：可能发生事故的时间、地点、对象；事故部门基本情况；可能事故的后果预测；可能事故原因初步判断；提出可能事故的处置方法；提出需协助的相关部门；预警部门、签发人、报告人、报告时间等。预警信息来源包括报警系统、车间负责人、储罐负责人等厂内人员。

一、车间级

可能发生或引发车间级突发环境事件的；触发了报警系统，有可能进一步扩大影响范围，对单元装置小范围的受体造成危害的；由单元装置现场人员控制的。蓝色预警由应急总指挥通过应急救援指挥部确认后发布。当发生以下情形时需启动蓝色预警：

（1）车间或仓库内化学品发生泄漏，但泄漏液并未排到车间或仓库外，且并未下渗的；

（2）因车间内废气处理系统故障，导致废气得不到有效处理，在车间内聚集，需转移疏散车间内员工的；

（3）车间内原料输送管道发生破损事故，但能及时控制泄露污染物，并未对车间外环境造成影响的。

（4）因车间内废水废液输送管道破裂，导致生产废水等泄漏，但能及时处理，并未使溢漏液流出车间外，未对外界环境造成影响的；

（5）危险废物因员工不规范操作，导致乱堆乱放的，但未造成外部污染的。

注：以上事故的界定前提是在事故中并未发生人员伤亡的。

二、厂区级

可能发生或引发厂区突发环境事件的；或事件已经发生，有可能进一步扩大影响范围，对公司范围内的受体造成重大危害，但未对外界环境造成影响的；由公司内部人员控制的。黄色预警由应急总指挥通过应急救援指挥部确认后发布。当发生以下情形时需启动黄色预警：

（1）因一个车间或仓库发生化学品泄漏事故，进而影响到其它车间或仓库环境或处理不慎导致泄漏液流出车间仓库外的；

（2）因厂区内废气处理系统发生故障，使废气未能及时处理，导致厂区废气聚集影响员工身体、需转移公司内员工的；

（3）化学品在厂区范围内运输过程中发生倾倒事故，但泄漏液并未下渗的；

（4）公司污水收集管网或收集池发生破裂事故，导致废水泄漏，但并未排出厂区外的；

（5）因公司生产装置的设备装置、管道、阀门、泵失灵或故障，导致化学品泄露，但泄漏液并未下渗的；

（6）因公司发生小型火灾事故而造成一定的环境污染，但能及时有效控制而未污染厂外的。

注：以上事故的界定前提是在事故中并未发生人员死亡的。

三、厂外级

可能发生或引发厂外级突发环境事件的；或事件已经发生，有可能进一步扩大影响范围，对外界的环境造成重大危害的；涉及到人员伤亡及外部人员紧急疏散，或者需要外部社会机构支援的。红色预警由应急总指挥通过应急救援指挥部确认后向赣州市环保局、赣州市政府报告。当发生以下情形时需启动红色预警：

（1）因厂区内发生化学品泄漏事故，处理不慎或发现不及时导致泄漏液排出厂外，造成环境污染的；

（2）因厂区内废气处理系统发生故障，使工艺废气未能及时处理，导致厂区周边的废气浓度超标，影响周边居民正常生活、需转移疏散周边居民的；

（3）化学品在厂区范围内运输过程中发生倾倒事故，处理不当导致泄漏液排出厂外的；

（4）在车间级事故及厂区级事故中发生人员死亡的。

（5）危废在转移过程中发生事故，污染运输路线上的土壤、地表水等环境的；

（6）公司污水处理系统发生事故，导致废水泄漏，污染厂区外的；

（7）自然灾害（如地震、洪涝、台风暴潮等）造成的环境污染事故；

（8）周边企业的环境污染事故导致本企业发生的突发环境事件等。

5.3 预警解除

经对突发环境事件进行跟踪监测并对监测信息进行分析评估，上述引起预警的条件消除和各类隐患排除后，应急救援指挥部宣布解除预警。

公司应急救援队伍根据收集的相关信息并经过核实后，向应急救援指挥部详细说明环境污染事件的控制和处理情况，并提出申请结束预警建议，由公司应急救援指挥部决定结束预警，预警结束的方式采用会议方式进行。

6.应急处置

6.1应急预案启动

当发生1.5章节中一种或一种以上环境事件时，根据事件发生的级别不同，由相应级别的应急总指挥启动应急预案。

6.2信息报告

6.2.1内部报告

企业内部事件信息传递责任人为应急预案总指挥许永强（181 7070 1222），信息报告方式采用电话、书面等形式，传递时限为事故发生半小时内。

6.2.2外部报告

需要向社会和周边企业发出报警时，由应急总指挥向相关单位发出警报，事态严重紧急时，现场应急救援队可直接拨打110及拨打环保局热线12369，并向周边单位发出警报，请求援助和协助撤离疏散，并随时保持电话联系。相关单位联系方式详见附件二。

6.2.3信息报告内容

突发环境事件的报告分为初报、续报和处理结果报告三类。初报从发现事件后起1小时内上报；续报在查清有关基本情况后随时上报，处理结果报告在事件处理完毕后及时上报。

初报可用电话直接报告，初报一般应包括但不限于以下内容：a、事件发生的时间和地点；b、事件类型：火灾、爆炸、泄漏（暂时状态、连续状态）；c、估计造成事件的泄漏量；d、已采取的应急措施；e、已污染的范围、潜在的危害程度、转化方式趋向；f、健康危害与必要的医疗措施；g、联系人姓名和电话。

续报可通过网络或书面报告(传真)，在初报的基础上报告有关确切数据，事件发生的原因、过程、进展情况及采取的应急措施等基本情况。

处理结果报告采用书面报告(传真)，在初报和续报的基础上，主要报告处理事件的措施、过程和结果，污染的范围和程度、事件潜在或间接的危害、社会影响、处理后的遗留问题，参加处理工作的有关部门和工作内容，出具有关危害与损失的证明文件等详细情况。

6.3分级响应

根据《突发环境事件信息报告办法》（部令 第17号，2011年5月1日）的分级方法，再结合公司的实际情况，将赣州市深联电路有限公司的突发环境事件分为车间级、厂区级和厂外级突发环境事件。划分原则见本预案1.5环境污染事件分级标准。

6.4指挥与协调

事故发生后，报告总指挥，总指挥负责指挥与协调，应急队伍及参与救援人员服从总指挥安排与指挥，不得擅自进行处理。

在政府介入后，企业内部由总指挥及副指挥进行指挥协调、各应急小组成员配合处置，全体员工参与应急。

6.5应急监测

发生突发环境事件时，公司应急监测小组应迅速组织监测人员赶赴事故现场，协助赣州市环境监测站，根据实际情况，迅速确定监测方案，及时开展针对突发环境事件的环境应急监测工作，在尽可能短的时间内，用小型、便携、简易的仪器对污染物质种类，污染物质浓度和污染的范围及其可能的危害作出判断，以便对事故能及时、正确的进行处理。

6.5.1点位布设及采样

（1）布点原则

①采样段面(点)的设置一般以突发环境事件发生地点及其附近为主，同时必须注重人群和生活环境，考虑饮用水源地、居民住宅区空气、农田土壤等区域的影响，合理设置参照点，以掌握污染发生地点状况、反映事故发生区域环境的污染程度和污染范围为目的。

②对被突发环境事件所污染的地表水、地下水、大气和土壤均应设置对照断面(点)、控制断面(点)，对地表水和地下水还应设置削减断面，尽可能以最少的断面(点)获取足够的有代表性的所需信息，同时需考虑采样的可行性和便捷性。

6.5.2布点采样方法

（1）对于环境空气污染事故

①应尽可能在事故发生地就近采样，并以事故地点为中心，根据事故发生地的地理特点、当时盛行风向以及其他自然条件，在事故发生地下风向（污染物漂移云团经过的路径）影响区域、掩体或低洼等位置，按一定间隔的圆形布点采样，并根据污染物的特点在不同高度采样，同时在事故点的上风向适当位置布设对照点。在距事故发生地最近的工厂、职工生活区及邻近村落或其他敏感区域应布点采样。采样过程中应注意风向的变化，及时调整采样点的位置。

②对于应急监测用采样器，应经常予以校正，便于在紧急时刻，监测设备能第一时间投入使用。

（2）对于地表水突发环境事件

①监测点位以事故发生地为主，根据水流方向、扩散速度(或流速)和现场具体情况(如地形地貌等)进行布点采样，同时应测定流量。

②对厂区周边河流监测应在事故发生地、事故发生地的下游布设若干点，同时在事故发生地的上游一定距离布设对照断面(点)。如河流流速很小或基本静止，可根据污染物的特性在不同水层采样；在事故影响区域内饮用水和农灌区取水口必须设置采样断面(点)。

（3）对于地下水突发环境事件

①应以事故发生地为中心，根据厂区周围地下水流向采用网格法或敷设法在周围2km内布设监测井采样，同时视地下水主要补给来源，在垂直于地下水水流的上方向，设置对照监测井采样；在以地下水为饮用水源的取水处必须设置采样点。

②采样应避开井壁，采样瓶以均匀的速度沉入水中，使整个垂直断面的各层水样进入采样瓶。

③若用泵或直接从取水管采集水样时，应先排尽管内的积水后采集水样。同时要在事故发生地的上游采样一个对照样品。

（4）对于土壤污染事故

①应以事故发生地为中心，在事故发生地及其周围一定距离内的区域按一定间隔圆形布点采样，并根据污染物的特性在不同深度采样，同时采集未受污染区域的样品作为对照样品。

②在相对开阔的污染区域采取垂直深10cm的表面土。一般在10m×10m范围内，采用梅花形布点方式或根据地形采样蛇形布点方法(采样点不少于5个)。

③将多点采集的土壤样品除去石块、草根等杂质，现场混合后取1～2kg样品装在塑料带内密封。

6.5.3监测频次的确定

污染物进入环境后，随着稀释、扩散、降解和沉降等自然作用以及应急处理处置后，其浓度会逐渐降低。为了掌握事故发生后的污染程度、范围及变化趋势，需要实时进行连续的跟踪监测。应急监测全过程应在事发、事中和事后等不同阶段予以体现，但各个阶段的监测频次不尽相同，参见表6.5-1。

表6.5-1                      应急监测频次的确定原则

| 事故类型 | 监测点位 | 应急监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气污染事故 | 事故发生地 | 初始加密(6次/天)监测，随着污染物浓度的下降逐渐降低频次 |
|  | 事故发生地周围居民区等敏感区域 | 初始加密(6次/天)监测，随着污染物浓度的下降逐渐降低频次 |
|  | 事故发生地下风向 | 4次/天或与事故发生地同频次 |
|  | 事故发生地上风向对照点 | 3次/天 |
| 地表水突发环境事件 | 事故发生地河流及其下游断面 | 初始加密(4次/天)监测，随着污染物浓度的下降逐渐降低频次 |
| 地下水污染事故 | 地下水事故发生地中心周围2km内水井 | 初始2次/天，第三天后，1次/周直至应急结束 |
|  | 地下水流经区域沿线水井 | 初始2次/天，第三天后，1次/周直至应急结束 |
|  | 地下水事故发生地对照点 | 1次/应急期间，以平行双样数据为准 |
| 土壤污染事故 | 事故发生地受污染区域 | 2次/天(应急期间)，视处置进展情况逐步降低频次 |
|  | 对照点 | 1次/应急期间，以平行双样数据为准 |

6.5.4监测项目

水体监测项目：ph、COD、氨氮。

大气监测项目：HCl、硫酸雾、SO2、NOx、颗粒物等。

6.5.5实验室仪器与器材

企业目前不具备足够的应急监测能力，但可以委托赣州市环境监测站对其进行监测，监测方案监测对事故的具体情况再详细制定，监测设备由监测单位提供。

6.5.6监测结果报告制度

应急环境监测组应尽快向指挥中心报告有关的监测结果，定期或不定期编写监测快报（一般水污染在4小时内，气污染在2小时内作出快报）。污染跟踪监测则根据监测数据、预测污染迁移强度、速度和影响范围以及主管部门的意见定时编制报告。

6.5.7监测人员的防护措施

（1）进入突发性环境污染事故现场的应急监测人员，必须注意自身的安全防护，对事故现场不熟悉、不能确认现场安全或不按规定配备必需的防护没备（如防护服、防毒呼吸器等）时，未经现场指挥、警戒人员许可，不得进入事故现场进行采样监测；

（2）应急监测时，至少应有2人同行。进入事故现场进行采样监测，应经现场指挥、警戒人员的许可，在确认安全的情况下，按规定配备必需的防护设备（如防护服、防毒呼吸器等）；

（3）进入易燃、易爆事故现场的应急监测车辆应有防火、防爆安全装置，应使用防爆的现场应急监测仪器设备（包括附件，如电源等）进行现场监测，或在确认安全的情况下使用现场应急监测仪器设备进行现场监测；

（4）进入水体或登高采样，应穿戴救生衣或佩带防护安全带（绳），以防安全事故；

（5）对需送实验室进行分析的有毒有害、易燃易爆或性状不明样品，特别是污染源样品应用特别的标识（如图案、文字）加以注明，以便送样、接样和分析人员采取合适的处置对策，确保他们自身的安全；

（6）对含有剧毒或大量有毒有害化合物的样品，特别是污染源样品，不得随意处置，应做无害化处理或送至有资质的处理单位进行无害化处理。

6.6事件处置

6.6.1处置原则

坚持以人为本，保证人民群众生命和财产安全，提高环境事件防范和处理能力，采取相应处理措施，从源头上控制污染，避免或减少污染扩大，防止和控制事件蔓延，缩小突发环境事件造成危害的范围。

根据当地的气象资料，优先考虑主导风向下风向的敏感保护目标，由近及远的保护次序，保护周围的居民、学校、地下水、周边企业等。

6.6.2处置措施

表6.6-1                              车间级事件应急处置措施

| 公司总指挥人员 |  | 总指挥：许永强（181 7070 1222） 副总指挥：董文坤（181 7079 3385） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 突发环境事件级别 | 事故类型 |  |  |  |
| 车间级 | （1）车间或仓库内化学品发生泄漏，但泄漏液并未排到车间或仓库外，且并未下渗的； （2）因车间内废气处理系统故障，导致废气得不到有效处理，在车间内聚集，需转移疏散车间内员工的； （3）车间内原料输送管道发生破损事故，但能及时控制泄露污染物，并未对车间外环境造成影响的。 （4）因车间内废水废液输送管道破裂，导致生产废水等泄漏，但能及时处理，并未使溢漏液流出车间外，未对外界环境造成影响的； （5）危险废物因员工不规范操作，导致乱堆乱放的，但未造成外部污染的。 注：以上事故的界定前提是在事故中并未发生人员伤亡的。 |  |  |  |
| 应急措施 |  |  | 应急人员 | 应急物资 |
| 工程抢救组现场指挥：A岗 蔡火平（150 8375 8273） B岗 杨 康（187 7075 1059） |  |  |  |  |
| 泄漏物控制 | 切断火源，防止引起火灾爆炸，如有必要可戴上防毒面具，若无防毒面具，则用湿毛巾捂住口鼻，尽可能屏住呼吸；如管道破裂，在保证安全的情况下用堵漏金属卡进行堵漏，随后用密封胶进行暂时封堵，减少泄漏量，降低环境危害。对泄漏区域进行排查，明确泄漏位置，用消防砂、碎布吸附覆盖泄漏物，以免发生火灾 |  | 工程抢救组人员 | 防毒面具、对讲机、防爆手电筒、灭火器、消防砂、密封胶、吸收棉等 |
| 泄漏物处理 | 对于泄漏的化学品或危险废物，及时采用吸收材料，如吸收棉等，进行处理；用消防沙堵截泄漏地面的泄漏物，防止泄漏范围进一步扩大，后对地面进行冲洗，冲洗水抽入事故池暂存。并使用吸收棉将地面残余少量泄漏废液吸附，吸附后的废物统一收集交由有资质单位进行处理。 |  |  |  |
| 安全保卫组现场指挥：A岗 邱发亿（187 2083 9311） B岗 郭存勇（135 3049 9346） |  |  |  |  |
| 危险区隔离 | 将事故影响区域设置为危险隔离区，设立警戒区，划出警戒线，设立明显标识。 |  | 安全保卫组人员 | 防毒面具、对讲机、警戒线、路障等 |
|  | 对隔离区内外交通秩序进行维护，保证应急车辆有序进行，并设置路障，禁止一切车辆和无关人员进入事故现场。 |  |  |  |
| 医疗善后组现场指挥：A岗 罗凌杰（135 1019 8520） B岗 陈明标（137 6636 0199） |  |  |  |  |
| 医疗救护 | 医疗善后组根据现场事故状况，设置临时救护点，作好接受救治伤员的准备工作。 |  | 医疗善后组人员 | 急救药箱、防护服、防毒面具、生理盐水、清洗剂等 |
|  | 对受伤人员采取相应的急救措施： 迅速将受伤者转移到至空气新鲜处，吸氧，保持安静，平卧休息。对呼吸、心跳骤停者，立即进行心、肺复苏。应避免采用口对口人工呼吸，以防止救助者发生中毒。 眼部刺激处理：先用清水或生理盐水冲洗眼睛，初步处理后将伤者送职工总医院进一步治疗。用消过毒的包扎用品包扎伤口。如果皮肤刺激持续，就医。用大量水冲洗，直到有效。由于皮肤受腐蚀的未经治疗的伤口愈合缓慢和恶化，需要立即治疗。 |  |  |  |
| 现场清消与恢复 | 在厂区内洗消区对事故现场人员和防护设备进行清洗 |  |  |  |
|  | 用水、清洁剂、清洗液对事故现场进行冲洗稀释，清除处理事故后的废弃物，作好固废处理，保持厂区卫生整洁。 |  |  |  |
| 后勤救援组现场指挥：A岗 陈洪兵（151 7905 5060） B岗 王成学（152 1612 3075） |  |  |  |  |
| 物资供应 | 负责现场应急物资的维护与供应，与各应急队伍队长保持联系，确保及时供给各应急救援队伍所需的应急物资 |  | 后勤救援组人员 | 防毒面具、对讲机 |

表6.6-2                              厂区级事件应急处置措施

| 突发环境事件级别 | 事故类型 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂区级 | （1）因一个车间或仓库发生化学品泄漏事故，进而影响到其它车间或仓库环境或处理不慎导致泄漏液流出车间仓库外的； （2）因厂区内废气处理系统发生故障，使废气未能及时处理，导致厂区废气聚集影响员工身体、需转移公司内员工的； （3）化学品在厂区范围内运输过程中发生倾倒事故，但泄漏液并未下渗的； （4）公司污水收集管网或收集池发生破裂事故，导致废水泄漏，但并未排出厂区外的； （5）因公司生产装置的设备装置、管道、阀门、泵失灵或故障，导致化学品泄露，但泄漏液并未下渗的； （6）因公司发生小型火灾事故而造成一定的环境污染，但能及时有效控制而未污染厂外的。 |  |  |
| 应急措施 |  | 应急人员 | 应急物资 |
| 工程抢救组现场指挥：A岗 蔡火平（150 8375 8273） B岗 杨 康（187 7075 1059） |  |  |  |
| 管网控制 | 抢险抢修队成员穿戴好防护器具赶赴现场，对泄漏设备进行维修，切断事故来源 | 工程抢救组人员 | 防毒面具、对讲机、防爆手电筒、消防砂、消防栓、吸收棉等 |
|  | 立即调查泄漏物质的扩散方向，及时做好控制扩散速度的措施，避免环境污染进一步扩大 |  |  |
| 火灾事故处置 | 确保雨水总阀门处于关闭状态，对雨水沟进行清理，确保事故废水能通过应急管网进入公司应急池，防止事故废水进入外界环境，造成环境污染。 |  |  |
|  | 立即调查事故废水的流向，及时做好阻流措施，避免含危险物品的事故废水排入外界环境，造成环境污染。 |  |  |
|  | 切断厂区内的所有火源、电源、管道；关阀断气，防止发生二次爆炸。转移或保护火灾事故周围设备和物品，防止泄漏毁坏设备，发生二次反应，引发次生事故。 |  |  |
| 泄漏废液处置 | 对于泄漏的化学品等，及时采用吸收材料，如吸收棉等，进行处理；用消防砂堵截泄漏地面的废液，防止泄漏范围进一步扩大，将废液收集到公司的应急池。并使用吸收棉将地面残余少量泄漏废液吸附，吸附后的废物统一收集交由有资质单位进行处理。 |  |  |
| 有毒烟气控制 | 利用厂区消防水枪对浓烟进行喷淋覆盖，减少浓烟的浓度及扩散范围。 |  |  |
| 安全保卫组现场指挥：A岗 邱发亿（187 2083 9311） B岗 郭存勇（135 3049 9346） |  |  |  |
| 危险区隔离 | 将事故影响区域设置为危险隔离区，设立警戒区，划出警戒线，设立明显标识。 | 安全保卫组人员 | 防毒面具、对讲机、警戒线、路障等 |
|  | 对隔离区内外交通秩序进行维护，保证应急车辆有序进行，并设置路障，禁止一切车辆和无关人员进入事故现场。 |  |  |
| 后勤救援组现场指挥：A岗 陈洪兵（151 7905 5060） B岗 王成学（152 1612 3075） |  |  |  |
| 事故调查工作 | 查明事故发生的经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失，认定事故的性质和事故责任 | 后勤救援组人员 | 防毒面具、对讲机、手机 |
|  | 总结事故教训，提出防范和整改措施，提出对事故责任者的处理建议，提交事故调查报告。 |  |  |
| 物资维护 | 负责现场应急物资的维护与供应，与各应急队伍队长保持联系，确保及时供给各应急救援队伍所需的应急物资 |  |  |
| 通讯联络组现场指挥：A岗 周 军（186 7971 6196） B岗 郑子豪（199 7970 8388） |  |  |  |
| 通讯联络 | 通知周边企业和环境敏感点的相应负责人撤离疏散员工和居民，防止事故扩大化，最大限度降低事故损失。 | 通讯联络组人员 | 防毒面具、对讲机、手机 |
|  | 联系外部医院对现场受伤人员进行及时抢救救援工作，说明人员伤亡情况 |  |  |
|  | 通知各单元负责人停止作业 |  |  |
|  | 联系当地环保局、县政府，提出协助请求。 |  |  |
| 应急监测组现场指挥：A岗 李厚军（199 7970 2688） B岗 赖禧平（188 7013 6388） |  |  |  |
| 应急监测 | 事故发生时，监测与评估负责人组织人员迅速判断污染物种类，查阅相关排放标准，并准备好便携带检测仪器赶赴现场；随时用可燃气体检测仪监视检测警戒区内的气体浓度。 | 应急监测组人员 | 防毒面具、对讲机 |
|  | 监测与评估负责人得到初步监测结果后，询问环保局监测专家组相关应急处置意见，并立即向上级汇报监测所得结果以及专家所建议采取的措施； |  |  |
|  | 若污染物为持续性污染物或突发环境污染事故为重大事故，则需继续进行跟踪监测，直至污染物影响消除； |  |  |
| 医疗善后组现场指挥：A岗 罗凌杰（135 1019 8520） B岗 陈明标（137 6636 0199） |  |  |  |
| 医疗救护 | 医疗善后组根据现场事故状况，设置临时救护点，作好接受救治伤员的准备工作 对受伤人员采取相应的急救措施： 穿戴自给式呼吸器将患者移到非污染区。为患者保暖和休息。就医。 如果呼吸停止，使用人工呼吸。使用化学防护服。 皮肤接触：立即用大量水清洗至少20分钟。用消过毒的包扎用品包扎伤口。如果 皮肤刺激持续，就医。用大量水冲洗，直到有效。由于皮肤受腐蚀的 未经治疗的伤口愈合缓慢和恶化，需要立即治疗。 眼睛接触：立即用大量水清洗至少20分钟。用消过毒的包扎用品包扎伤口。如果皮肤刺激持续，就医。用大量水冲洗，直到有效。由于皮肤受腐蚀的 未经治疗的伤口愈合缓慢和恶化，需要立即治疗。 对于灼烧人员应立即使用三角巾、大纱布块、清洁的衣服和被单等，给予简单的包扎，手足被烧伤时，应将各个指、趾分开包扎，以防粘连。 联系外部医院对现场受伤人员进行及时抢救救援工作，说明人员伤亡情况 | 医疗善后组人员 | 急救药箱、防护服、防毒面具、清洗剂等 |
| 现场清消与恢复 | 设立现场清洗站，对事故现场人员和防护设备进行清洗，保证人员和设备消洗后检测合格，防止残留污染物对人员的伤害，同时对雨水管网进行冲洗，冲洗水通过应急泵抽入污水处理站进行处理。 用水、清洁剂、清洗液对事故现场进行冲洗稀释，清除处理火灾后的废弃物，作好固废处理，保持厂区卫生整洁。 |  |  |

表6.6-1                              厂外级级事件应急处置措施

| 突发环境事件级别 | 事故类型 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂外级 | （1）因厂区内发生化学品泄漏事故，处理不慎或发现不及时导致泄漏液排出厂外，造成环境污染的； （2）因厂区内废气处理系统发生故障，使工艺废气未能及时处理，导致厂区周边的废气浓度超标，影响周边居民正常生活、需转移疏散周边居民的； （3）化学品在厂区范围内运输过程中发生倾倒事故，处理不当导致泄漏液排出厂外的； （4）在车间级事故及厂区级事故中发生人员死亡的。 （5）危废在转移过程中发生事故，污染运输路线上的土壤、地表水等环境的； （6）公司污水处理系统发生事故，导致废水泄漏，污染厂区外的； （7）自然灾害（如地震、洪涝、台风暴潮等）造成的环境污染事故； （8）周边企业的环境污染事故导致本企业发生的突发环境事件等。 |  |  |
| 应急措施 |  | 应急人员 | 应急物资 |
| 工程抢救组现场指挥：A岗 蔡火平（150 8375 8273） B岗 杨 康（187 7075 1059） |  |  |  |
| 管网控制 | 立即调查泄漏物质的扩散方向，及时做好控制扩散速度的措施，避免环境污染进一步扩大，立即关闭总电阀，根据现场情况而定，在警戒区内停电、停火，灭绝一切可能引发火灾爆炸的火种，尽可能减少事故危害。 | 工程抢救组人员 | 防毒面具、对讲机、防爆手电筒、吸收棉、消防栓等 |
|  | 抢险抢修队成员穿戴好防护器具赶赴现场，对泄漏设备进行维修，切断事故来源 |  |  |
| 危险物控制 | 确保雨水总闸阀处于关闭状态，对公司明沟明沟进行清理，确保事故废水能通过应急管道进入公司应急池，防止事故废水进入外界环境，造成环境污染。 |  |  |
|  | 对于残留在地面的泄漏物利用吸收棉将其吸收后，作为危险废物交由有资质的单位进行处理； |  |  |
|  | 对于危险废弃物在运输过程中发生的泄漏，应及时清理并交给有资质的公司处理 |  |  |
|  | 转移或保护管道周围设备和物品，防止泄漏物毁坏设备，发生二次反应，引起次生灾害；如有必要可戴上防毒面具，若无防毒面具，则用湿毛巾捂住口鼻，尽可能屏住呼吸。 |  |  |
| 有毒烟气控制 | 利用厂区消防水枪对浓烟进行喷淋覆盖，减少浓烟的浓度及扩散范围。 |  |  |
| 安全保卫组现场指挥：A岗 邱发亿（187 2083 9311） B岗 郭存勇（135 3049 9346） |  |  |  |
| 危险区隔离 | 将事故影响区域设置为危险隔离区，设立警戒区，划出警戒线，设立明显标识。 | 安全保卫组人员 | 防毒面具、防爆手电筒、对讲机、警戒线、路障等 |
|  | 对隔离区内外交通秩序进行维护，保证应急车辆有序进行，并设置路障，禁止一切车辆和无关人员进入事故现场。 |  |  |
| 消防 | 外部消防队到达后，立即向外部消防队通报现场情况，详细说明引起火灾物质种类、危险性、起火原因和源头，目前公司应急处理情况，消防队人数、设备及数量等情况，全力配合外部消防队进行灭火工作。 |  |  |
| 人员疏散 | 在转角、易迷路出安排指引人员，按照撤离疏散路线，迅速撤离受影响区域至避难场所，切实统计好人数，确保所有人安全，如有必要可带上防毒面具，若无防毒面具，则用湿毛巾捂住口鼻，尽可能屏住呼吸 |  |  |
| 通讯联络组现场指挥：A岗 周 军（186 7971 6196） B岗 郑子豪（199 7970 8388） |  |  |  |
| 通讯联络 | 通知周边企业和环境敏感点的相应负责人撤离疏散员工和居民，防止事故扩大化，最大限度降低事故损失。 | 通讯联络组人员 | 防毒面具、对讲机 |
|  | 联系外部消防队进行协助抢险工作，并说明事故影响程度，目前处理情况、公司消防队人数、消防设备种类及数量。 |  |  |
|  | 联系外部医院对现场受伤人员进行及时抢救救援工作，说明人员伤亡情况 |  |  |
|  | 如果消防废水已通过雨水管网外排，进入流域，则马上通知当地水利部门，说明废水特性和扩散范围； |  |  |
|  | 通知各单元负责人停止作业 |  |  |
|  | 联系当地环保局、县政府，提出协助请求。 |  |  |
| 应急监测组现场指挥：A岗 李厚军（199 7970 2688） B岗 赖禧平（188 7013 6388） |  |  |  |
| 应急监测 | 事故发生时，监测与评估负责人组织人员迅速判断污染物种类，查阅相关排放标准，并准备好便携带检测仪器赶赴现场；随时用可燃气体检测仪监视检测警戒区内的气体浓度。 | 应急监测组人员 | 防毒面具、对讲机 |
|  | 协助当地环保局对厂区和周边环境敏感点进行监测；环保局监测专家组到场后，监测与评估负责人向监测专家汇报可能存在污染物种类、大致污染范围以及公司所配置监测仪器种类等情况，全力配合环保局的监测分析工作； |  |  |
|  | 监测与评估负责人得到初步监测结果后，询问环保局监测专家组相关应急处置意见，并立即向上级汇报监测所得结果以及专家所建议采取的措施； |  |  |
|  | 若污染物为持续性污染物或突发环境污染事故为重大事故，则需继续进行跟踪监测，直至污染物影响消除。 |  |  |
| 后勤救援组现场指挥：A岗 陈洪兵（151 7905 5060） B岗 王成学（152 1612 3075） |  |  |  |
| 事故调查工作 | 查明事故发生的经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失，认定事故的性质和事故责任 | 后勤救援组人员 | 防毒面具、对讲机、手机 |
|  | 总结事故教训，提出防范和整改措施，提出对事故责任者的处理建议，提交事故调查报告。 |  |  |
| 物资维护 | 负责现场应急物资的维护与供应，与各应急队伍队长保持联系，确保及时供给各应急救援队伍所需的应急物资 |  |  |
| 医疗善后组现场指挥：A岗 罗凌杰（135 1019 8520） B岗 陈明标（137 6636 0199） |  |  |  |
| 医疗救护 | 医疗善后组根据现场事故状况，设置临时救护点，作好接受救治伤员的准备工作 | 医疗善后组人员 | 急救药箱、防护服、防毒面具 |
|  | 对受伤人员采取相应的急救措施： 穿戴自给式呼吸器将患者移到非污染区。为患者保暖和休息。就医。 如果呼吸停止，使用人工呼吸。使用化学防护服。 皮肤接触：立即用大量水清洗至少20分钟。用消过毒的包扎用品包扎伤口。如果 皮肤刺激持续，就医。用大量水冲洗，直到有效。由于皮肤受腐蚀的 未经治疗的伤口愈合缓慢和恶化，需要立即治疗。 眼睛接触：立即用大量水清洗至少20分钟。用消过毒的包扎用品包扎伤口。如果皮肤刺激持续，就医。用大量水冲洗，直到有效。由于皮肤受腐蚀的 未经治疗的伤口愈合缓慢和恶化，需要立即治疗。 |  |  |
|  | 对于灼烧人员应立即使用三角巾、大纱布块、清洁的衣服和被单等，给予简单的包扎，手足被烧伤时，应将各个指、趾分开包扎，以防粘连。 |  |  |
|  | 联系外部医院对现场受伤人员进行及时抢救救援工作，说明人员伤亡情况 |  |  |
| 现场清消与恢复 | 设立现场清洗站，对事故现场人员和防护设备进行清洗，保证人员和设备消洗后检测合格，防止残留污染物对人员的伤害，同时对雨水管网进行冲洗，冲洗水通过应急泵抽入污水处理站进行处理。 |  |  |
|  | 用水、清洁剂、清洗液对事故现场进行冲洗稀释，清除处理火灾后的废弃物，作好固废处理，保持厂区卫生整洁。 |  |  |

6.7应急终止

6.7.1终止条件符合下列条件之一的，即符合环境应急终止条件：

（1）事件现场得到控制，事件条件得到消除；

（2）污染源的泄漏或释放已降至规定限值内；

（3）事件已造成的危害已彻底消除，无继发可能；

（4）事件现场的各种专业应急处置行动无继续的必要；

（5）采取了必要的防护措施保护了公众免受再次危害，并使事件可能引起的中长期影响趋于合理并且尽可能低的水平。

6.7.2终止程序

（1）现场应急指挥中心确认终止时机，或应急救援小组提出，经现场指挥中心批准；

（2）车间级和厂区级应急终止由应急指挥中心批准，厂外级由相应政府部门批准；

（3）应急指挥中心向所属各专业应急救援队伍下达应急终止命令；

（4）应急状态终止后，根据有关指示和实际情况，继续进行环境监测和评价工作，直至其他补救措施无需继续进行为止。

6.7.3终止后的行动

（1）通知厂各办公室，各科室以及附近周边企业、村庄和社区危险事件已经得到解除；

（2）对现场中暴露的工作人员、应急行动人员和受污染设备进行清洁净化；

（3）对于此次发生的环境事件，须对事件的起因，过程和结果向有关部门做详细报告；

（4）请有关技术部门如（环境监测站）对厂区及周边环境进行跟踪监测，以保证环境的良好状态，具体跟踪监测项目可参考验收监测报告；

（5）全力配合事件调查小组，提供事件详细情况，相关情况的说明以及各监测数据等；

（6）弄清事件发生的原因，调查事件造成的损失并追究相关人的责任；

（7）对整个环境应急过程进行评价总结；

（8）对环境应急救援工作进行总结分析，并向厂领导汇报；

（9）针对此次突发环境事件，总结经验教训，并对突发环境事件应急预案进行修订；

7.后期处置

7.1善后处置

事故处理完毕后，需进一步进行善后处理工作，主要为：

（1）配合政府相关部门做好事件的善后工作；

（2）安置受灾人员，赔偿受灾人员损失。

7.2调查与评估

根据事故发生的情况，配合相关部门调查事故原因，在今后生产过程中杜绝此类事件在此发生；且评估此次事故所带来的影响及经济损失。

7.3恢复与重建

7.3.1现场保护与现场洗消事件

现场的保护

事件现场由工程抢险组负责保护，特别是关系事件原因分析所必须的残物、痕迹等更要注意保护。

（1）设置内部警戒线，以保护现场和维护现场的秩序；

（2）保护事件现场被破坏的设备部件，碎片、残留物等及其位置；

（3）在现场搜集到的所有物件应贴上标签，注明地点、时间及管理者；

（4）对搜集到的物件应保持原样，不准冲洗擦拭。

事件现场的洗消

事件现场洗消工作的负责人为善后处理负责人。善后处理负责人根据泄漏物的特性与现场的情况，直接用清水进行冲洗或采用相应的物化法进行洗消，并将冲洗水排放到应急池或暂存或直接收集到废水处理站进行处理。

7.3.2净化和恢复的方法

清洁净化和恢复的方法通常有以下几种：

（1）稀释，用水、清洁剂、清洗液和稀释现场和环境中的污染物料；

（2）处理，对应急行动工作人员使用过的衣服、工具、设备进行处理。当应急人员从受污染区撤出时，他们的衣物或其他物品应集中储藏，作为危险废物处理；

（3）物理的去除，使用刷子或吸尘器除去一些颗粒性污染物；

（4）中和，中和一般不直接用于人体，一般可用苏打粉、碳酸氢钠、醋、漂白剂等用于衣服、设备和受污染环境的清洗；

（5）吸附，可用吸附剂吸收污染物，但吸附剂使用后要回收，处理；

（6）隔离，将现场和受污染环境全部隔离起来以免污染扩散，污染物质要待以后处理。

7.3.3现场清洁净化和环境恢复计划

（1）现场人员和设备的清洁净化计划

在危险区上风处设立洗消站，对事件现场人员和防护设备进行洗消，防止污染物对人员的伤害。在远离污染区域的地点获得一个稳定的水源，水源的理想位置是有较高的供水能力和废水的回收积蓄能力。如果不能获得一个固定的蓄水池，可用一个大的简易池或蓄水盆。

为了净化，相关人员要预先准备好一系列的设备和供应物：用小直径的软管输送净化池中的水；手握的可调节喷嘴；简易的直接使用肥皂或清洗溶液的喷雾器；毛刷子和用于清洗的海绵；简易的淋浴器；池、盆或其他储水设备；简易帐篷或适当的屏蔽遮蔽工具。

事件得到控制后，在事件发生地设立警戒线，除清洁净化队员外，其它人严禁入内。清洁净化人员根据现场污染物的性质、事件发生现场的情况等因素，在专家的指导下，进入事件现场，快捷有效地对设备和现场进行清洁净化作业，净化作业结束后，经检测安全后方可进入。

（2）环境恢复计划

根据事件发生地点、污染物的性质和当时气象条件，明确事件泄漏物污染的环境区域。由应急专家组对污染区域进行现场检测分析，明确污染环境中涉及的化学品、污染的程度、天气和当地的人口等因素，确定一个安全、有效、对环境影响最小的恢复方案。根据实际情况，对污染的区域进行隔离，组织专业人员，穿戴好防护服，配备空气呼吸器，可用化学处理法，把用于环境恢复的化学品水溶液装于消防车水罐，经消防泵加压后，通过水带、水枪以开花或喷雾水流喷洒，或者用活性炭、木屑等具有吸附能力的物质，吸附回收后转移处理，也可用喷射雾状水进行稀释降毒。

8.应急保障

8.1人力资源保障

企业应保障最基本的人员救护能力，在发生事故时，应保证所有人员能够参与救援，并能保证自身的安全。企业应加强培训，保障员工的紧急事件处置能力，并随时保持安全意识。

8.2资金保障

突发环境事件应急准备、处理和救援工作的资金由公司有关部门提出，按规定程序列入年度财政预算或予以专项安排。

为确保应急救援的需要，专项资金专款专用，主要用于配备、更新救援设备，应急培训、演练，应急救援队伍补贴、保险，征用物资的补偿等。经费预算中，预留一部分经费给由于突发环境事件的发生，生命、财产受到损失的群众，根据事发地实际情况和省环保部门的要求，公司财政给与适当的补偿。

8.3物资保障

应配备事故应急救援装备设施，根据事故救援的需要和特点，准备有关装备（灭火器材、防护器具等设备设施）。依托现有资源，合理布局并补充完善应急救援力量；统一清理、登记可供应急响应使用的应急装备类型、数量、性能和存放位置，建立完善相应的保障措施。应急物资装备主要包括基本装备、专用装备、图表等。

8.4医疗卫生保障

医疗救护组负责受伤人员的救护工作，及时有效的现场急救和转送医院治疗，是减少事故人员伤亡的关键。医疗救治要贯彻现场救治、就近救治、转送救治的原则，及时报告救治伤员以及需要增援的急救医药、器材及资源情况。常备应急救援所需的常用药品，必要时报请上级卫生行政部门组织医疗救治力量支援。

8.5交通运输保障

企业要掌握一定数量安全系数高、性能好的车辆，确保处于良好状态，进行编号或标记，并制定驾驶员的应急准备措施和征用的启用方案。在预案启动后确保组织和调集足够的交通运输工具，保证现场应急救援工作的需要。

8.6治安维护

安全保卫队负责事故应急救援中配合区交通管理部门的交通管制和治安保障。应急抢险时可向当地公安交警部门申请支援。

1）实施交通管制，对危害区外围交通路口实施定向、定时封锁、严格控制进出事故现场的人员，避免出现意外人员伤亡或引起现场混乱；指挥危害区域人员的撤离、保障车辆顺利通行，指引应急救援车辆进入现场，及时疏通交通堵塞。

2）维护撤离区和人员安置区场所的社会治安，加强撤离区内和各封锁路口附近重要目标和财产安全保卫。

8.7通信保障

负有救援保证任务的部门、单位和个人，必须随时保证通信和信息的畅通，各种联络方式必须建立备用方案，建立应急救援机构和人员通讯录。通讯方式如有变更要及时通知预案维护和修订部门。

9.监督与管理

9.1应急预案演练

9.1.1演练分类

（1）桌面演练：由应急组织（机构）的代表或关键岗位人员参加的，按照应急预案及其标准工作程序讨论紧急情况时应采取行动的演练活动。桌面演练的主要特点是对演练情景进行口头演练，作用是锻炼参演人员解决问题的能力，以及解决应急组织相互协作和职责划分的问题。

（2）功能演练：针对某项应急响应功能或其中某些应急响应行动举行的演练活动。主要作用是针对应急响应功能、检验应急人员以及应急体系的策划和响应能力。例如指挥和控制功能演练，其目的是检测、评价多个部门在紧急状态下实现指挥与控制和响应能力。

（3）联合演练：针对应急预案中全部或大部分应急响应功能，检验、评价应急组织应急运行能力的演练活动。全面演练，一般要求尽量真实，调用更多的应急人员和资源，并开展人员、设备及其他资源的实战性演练，以检验相互协调的应急响应能力。

企业根据实际要求制定本单位的应急预案演练计划，按企业的事故预防重点，每年至少组织一次综合应急预案演练。

9.1.2演练内容

事故应急救援预案演练内容包括：

（1）事故应急抢险，现场救护，危险区域隔离，交通管制，人员疏散；

（2）应急救援人员进入事故现场的防护指导；

（3）通讯和报警讯号的联络，报警与接警；

（4）新闻发布和向政府、友邻单位的通报；

（5）事故的善后处理；

（6）当时当地的气象情况对周围环境对事故危害程度的影响。

9.1.3演练人员

演练主要由三部分人员组成。

事故应急救援的演练者：主要由绝大部分公司员工组成，直接参加按事故应急程序进行的基本操作；

演练控制人员：主要由副总指挥担任，其要保证事故应急预案得到充分的演练和顺利的进行，回答演练人员的疑问，解决演练出现的问题，监督演练过程的安全；

演练的评价人员：主要由应急专家组和应急指挥中心人员组成，其对演练的每个程序进行评价考核，演练后与事故应急救援人员进行讲评和总结。

9.1.4演练准备

（1）成立演练策划小组

演练策划小组是演练的领导机构，是演练准备与实施的指挥部门，对演练实施全面控制，其主要职责如下：

1）确定演练目的、原则、规模、参演的部门；确定演练的性质与方法，选定演练的地点和时间，规定演练的时间尺度和公众参与和程度；

2）协调各参演单位之间的关系；

3）确定演练实施计划、情景设计与处置方案，审定演练准备工作计划、导演和调整计划；

4）检查和指导演练的准备与实施，解决准备与实施过程中所发生的重大问题；

5）组织演练总结与评价。

（2）演练方案

根据不同的演练情景，由演练策划小组编制出演练方案，演练情景设计过程中，应考虑以下注意事项。

1）应将演练参与人员、公众的安全放在首位；

2）编写人员必须熟悉演练地点及周围各种有关情况；

3）设计情景时应结合实际情况，具有一定的真实性；

4）情景事件的时间尺度最好与真实事故的时间尺度相一致；

5）设计演练情景时应详细说明气象条件；

6）应慎重考虑公众卷入的问题，避免引起公众恐慌；

7）应考虑通信故障问题。

9.1.5演练总结训练

结束后，各专业救援队伍通过讲评和总结，写出书面报告交副总指挥，副总指挥将上述书面报告汇编成综合报告，对应急救援预案提出意见，对预案进行修改和补充。报告内容包括如下：

（1）通过演练主要发现的问题；

（2）对演练准备情况的评估；

（3）对预案有关程序、内容的建议和改进意见；

（4）在训练、器材设备方面的改进意见；

（5）演练的最佳时间和顺序。

9.2宣传培训

9.2.1应急培训的要求

（1）针对性：针对可能的事故情景及承担的应急职责，不同的人员应培训不同的内容；

（2）周期性：培训时间相对短，但有一定周期，一般至少每年进行一次；

（3）定期性：定期进行技能训练；

（4）真实性：尽量贴近实际应急行动。

9.2.2应急人员的培训

（1）人员分类培训

培训包括应急指挥人员、各应急救援专业人员培训。

（2）应急指挥人员培训

向总指挥申请接受应急救援的培训。应急救援人员的教育、培训内容：1）对本预案体系的培训，主要了解本预案的组成体系；2）应急预案体系的日常管理、建设；3）应急救援指挥、组织协调实施救援。

（3）应急救援专业组人员培训

应急救援专业组人员培训由企业根据专业组内容进行分类别、分工种培训（或委托培训），应根据本预案实施情况每年制定相应的教育、培训计划，采取多种形式对应急有关人员进行应急知识或应急技能培训。教育、培训应保持相应记录，并做好培训结果的评估和考核记录。

培训内容包括：

1）熟悉本专业组的工作职责；

2）掌握预案中规定的各类抢险操作或作业；

3）各种事故的应急处理措施；

4）各种应急设备的使用方法；

5）防护用品的配戴方法。

9.2.3应急培训的评估

应急指挥人员培训的评估：采取考试、现场提问、沙盘演练操作考核等方式，并对考核结果进行记录。应急专业组的培训：培训效果的评估采取考试、现场提问、实际操作考核等方式，并对考核结果进行记录。

9.3责任与奖惩

9.3.1奖励

（1）对事故应急救援工作中做出积极贡献的救援组或个人予以奖励；

（2）及时发现事故或事故隐患的救援队伍或个人予以奖励；

（3）能迅速投入抢险救援工作，对减少损失、防止事故扩大化的专业组和个人予以奖励；

（4）其他有利于应急救援工作表现的救援队伍或个人予以奖励。具体奖励办法由企业根据具体情况予以决定。

9.3.2惩处

（1）未按规定采取预防措施，应急反应迟缓、应急物资不充分、应急组成员严重不足等情况予以处罚；

（2）应急专业组专业技术水平不高，未能积极有效的进行事故应急救援工作的队伍或个人予以处罚；

（3）未按规定及时采取处置措施，或处置不当造成事故扩大化的队伍或个人予以处罚；

（4）迟报、谎报、瞒报、漏报有关信息，未按规定及时发布事故警报的队伍或个人予以处罚；

（5）其他。具体处罚办法由企业根据具体情况予以决定。

10.附则

10.1名词术语

（1）突发环境事件

指由于违反环境保护法律法规的经济、社会活动与行为，以及意外因素的影响或不可抗拒的自然灾害等原因致使环境受到污染，人体健康受到危害，社会经济与人民财产受到损失，造成不良社会影响的突发性事件。

（2）环境污染事故（事件）

指由于违反环境保护法律法规的经济、社会活动与行为，以及由于意外因素的影响或不可抗拒的自然灾害等原因致使环境受到污染，生态系统受到干扰，人体健康受到危害，社会财富受到损失，造成不良社会影响的事故（事件）。

（3）环境污染事故危险源

指可能导致环境污染事故的污染源，以及生产、贮存、经营、使用、运输危险物质或产生、收集、利用、处置危险废物的场所、设备和装置。

（4）危险化学品

指属于爆炸品、压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、有毒品和腐蚀品的化学品。

（5）危险废物

指列入《国家危险废物名录》或者根据国家规定的危险废物鉴别标准和危险废物鉴别技术规范（HJ/T298）认定的具有危险特性的固体废物。

（6）环境风险源衡量是否构成环境风险源的重点是：发生事故时对环境造成的危害程度。环境风险源的危险程度由所涉及的危险物质的特性（物质危险性和物质的量）、危险物质存在的安全状态、所处的周边环境状况三个要素决定。

（7）环境保护目标

指在环境污染事故应急中，需要保护的环境敏感区域中可能受到影响的对象。

（8）应急预案

根据预测可能发生突发环境事件的类别、环境危害的性质和程度，而制定的应急处理方案。

（9）应急准备

指针对可能发生的环境污染事故，为迅速、有序地开展应急行动而预先进行的组织准备和应急保障。

（10）应急响应

指环境污染事故发生后，有关组织或人员采取的应急行动。

（11）应急救援

指环境污染事故发生时，采取的消除、减少事故危害和防止事故恶化，最大限度降低事故损失的措施。

（12）应急监测

指在环境应急情况下，为发现和查明环境污染情况和污染范围而进行的环境监测。包括定点监测和动态监测。

（13）应急演习

指为检验应急预案的有效性、应急准备的完善性、应急响应能力的适应性和应急人员的协同性而进行的一种模拟应急响应的实践活动。

10.2预案解释

本预案解释权归企业所有。

10.3修订情况

在以下情况需重新修订此预案：

a、日常应急管理中发现预案的缺陷；

b、训练、演习或实际应急过程中发现预案的缺陷；

c、组织机构、人员及通讯联络方式发生变化；

d、应急设备和救援技术发生变化；

e、企业厂址、布局、原材料、危险化学品、生产工艺发生变化；

f、有关法律法规和标准发生变化。

10.4实施日期

本预案自签发之日起实施。

附件

附件一、应急组织人员名单

| 组别 |  | 姓名 | 公司职务 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总指挥 |  | 许永强 | 总经理 | 181 7070 1222 |
| 副总指挥 |  | 董文坤 | 制造总监 | 181 7079 3385 |
| 通讯联络组 | A岗 | 周 军 | 副经理 | 186 7971 6196 |
|  | B岗 | 郑子豪 | 安全主任 | 199 7970 8388 |
| 应急监测组 | A岗 | 李厚军 | 高级主管 | 199 7970 2688 |
|  | B岗 | 赖禧平 | 高级主管 | 188 7013 6388 |
| 安全保卫组 | A岗 | 邱发亿 | 警卫队长 | 187 2083 9311 |
|  | B岗 | 郭存勇 | 组长 | 135 3049 9346 |
| 医疗善后组 | A岗 | 罗凌杰 | 主管 | 135 1019 8520 |
|  | B岗 | 陈明标 | 组长 | 137 6636 0199 |
| 工程抢救组 | A岗 | 蔡火平 | 高级主管 | 150 8375 8273 |
|  | B岗 | 杨 康 | 组长 | 187 7075 1059 |
| 后勤救援组 | A岗 | 陈洪兵 | 高级主管 | 151 7905 5060 |
|  | B岗 | 王成学 | 主管 | 152 1612 3075 |

附件二、相关单位和人员通讯录

| 序号 | 部门 | 联系电话 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 赣州市政府 | 0797-3733410 |
| 2 | 赣州市公安局 | 0797-3734072 |
| 3 | 赣州市环保局 | 0797-3723245 |
| 4 | 赣州市消防大队 | 0797-3732219 |
| 5 | 赣州市人民医院 | 0797-3725633 |
| 6 | 赣州市交通管理局 | 0797-3753786 |
| 7 | 赣州市环保局 | 0797-8172620 |
| 8 | 赣州市消防支队 | 0797-8158865 |
| 9 | 伤病急救电话 | 120 |
| 10 | 火灾急救电话 | 119 |
| 11 | 赣州市帝晶光电科技有限公司（附近企业） | 18807078678 |
| 12 | 赣州市中联环保科技有限公司（附近企业） | 15083570008 |
| 13 | 赣州市逸豪实业有限公司（附近企业） | 0797-8334196 |
| 14 | 赣州中盛隆电子有限公司（附近企业） | 13620990955 |
| 15 | 赣州市章贡区水西镇和乐村村民委员会（附近居民） | 13576681951 |

附件三、应急物资储备清单

| 应急物资名称 | 数量 | 分布区域 |
| --- | --- | --- |
| 正压式空气呼吸器 | 12 | 应急仓库，楼层消防柜，环保部 |
| 灭火器 | 550 | 应急仓库，车间 |
| 消防战斗服 | 18 | 应急仓库，楼层消防柜，环保部 |
| 消防斧 | 6 | 应急仓库，楼层消防柜 |
| 防毒面具 | 50 | 应急仓库，环保，铜回收 |
| 消防摩托 | 1 | 应急仓库 |
| 雨衣 | 28 | 应急仓库 |
| 雨鞋 | 20 | 应急仓库 |
| 逃生面具 | 60 | 应急仓库 |
| 安全绳 | 10 | 应急仓库 |
| 医用应急救援箱 | 10 | 应急仓库，车间 |

编制说明

1编制过程概述

2018年11月，赣州市深联电路有限公司编制《赣州市深联电路有限公司突发环境事件应急预案》（以下简称《预案》）。

编制工作开始前，公司成立了预案编制工作组，明确任务和时间安排，确保应急预案的编制工作有条不紊地进行。编制工作组收集了公司基本情况资料，进行了现场勘查，通过分析和论证，对公司进行环境风险评估，识别出公司存在的环境风险源并对环境风险进行分级，编制了《赣州市深联电路有限公司突发环境事件风险评估报告》。在调查、环境风险评估的基础上，对公司现有的事故预防措施、应急装备、应急队伍等应急资源情况进行了调查，评估了公司的应急能力，对有待改进之处提出了完善建议。

在危险分析和应急能力评估结果的基础上，针对可能发生的环境污染事故类型和影响范围，编制应急预案。对应急机构职责、人员、技术、装备、设施（备）、物资、救援行动及其指挥与协调等方面预先做出具体安排。

在报告编制完成后，企业采取了检验性的桌面推演进行演练以暴露预案存在的问题并提出了响应的解决措施。

2018年11月《预案》初案编制完成，经公司内部多次研讨修改，广泛听取各方面的意见后，形成了预案评审稿。于2018年11月组织召开《预案》评估会。会后，预案编制工作组根据专家评估意见对《预案》进行修改完善，再由公司主要负责人签署发布。

2重点内容说明

在内容结构上，《预案》包括则、企业概况、应急组织体系与职责、环境风险分析、企业内部预警机制、应急处置、后期处置、应急保障、监督与管理、附则、附件与附图。其中：

总则部分包括预案的编制目的、编制依据、适用范围、工作原则和突发环境事件分级。

应急组织体系与职责部分建立了由企业主要负责人及各部门领导、员工组成的突发环境事件应急救援体系，明确了应急指挥机构和各工作组应该承担的职责，确保紧急状态下应急救援工作的有序开展，使各项救援任务真正落到实处。

预防与预警机制部分本着预防为主的原则，对各危险源的监控提出明确要求，对应急能力进行评估，对预警级别的确定、预警的发布和解除进行了规范。

应急处置部分根据企业实际情况科学的制定各类事故的应急处置措施等。对指挥与协调、疏散隔离、应急人员安全防护、受伤人员救治、应急监测、信息发布及应急结束等环节做出了相应规定。

保障措施部分建立了预案实施的保障体系，主要包括通讯与信息保障、应急队伍保障、应急物资装备保障、经费保障、医疗保障和交通运输保障。

3征求意见及采纳情况说明

《预案》评审前，在公司内部广泛征求意见，收到了若干关于完善应急预案的意见，预案编制工作组采纳了这些意见，对《预案》进行了完善。

4评审情况说明

赣州市深联电路有限公司于2018年11月在赣州市组织3位专家对《赣州市深联电路有限公司突发环境事件应急预案》（简称预案）进行评审。评审人员对预案的各项内容要素进行了评估审查形成了以下技术评审意见。

（1）该预案基本符合国家和省市关于突发环境事件应急预案的编制要求，形式要素规范完整，组织体系、信息报送和处置方案等内容科学合理，风险防范措施、监测预警机制、应急响应程序和应急保障措施等内容实用可行，对于指导企业应对突发性环境事件具有较强的针对性和可操作性，经进一步完善后可向环境保护部门备案。该预案定量打分结果为：81分。

（2）建议：

①依据环境保护部办公厅《突发环境事件应急管理办法（2015年环保部令第34号）》，完善环境应急预案文本内容。

②根据国家环境保护标准《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）、环境保护部办公厅关于印发《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》的通知（环办[2014]34号），完善企业突发环境事件风险评估报告。

③参照环境保护部办公厅函关于征求《环境应急资源调查指南（征求意见稿）》（环办应急函[2017]628号）完善环境应急资源调查报告。

④按问题清单补充完善报告。

赣州市深联电路有限公司突发环境事件应急预案评审通过后，编制小组对评审专家的意见进行了修改。